МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию» планирует закупить следующие работы: согласно списку (Таблица 1)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работы** | **Единицы измерения** | **Количество** | **Описание работы** |
| 1.  2. | Выполнение работ по демонтажу газового котла  Выполнение работ по монтажу газового котла | Работа  Работа | 1 шт  1 шт | Адрес выполнения работ: г.Ковров, ул. Лопатина, д.46а,  Отсоединение газопровода от газовой горелки;  Отсоединение газовой горелки от котла;  Отключение и отсоединение системы автоматики от котла;  Отсоединение отвода дымоходной трубы от котла;  Отсоединение трубопровода воды, запорной арматуры и КИП;  Отсоединение системы трубопровода дренажа и отвода конденсата от котла;  Демонтаж котла из котельной с применением автокрана.  Адрес выполнения работ: г.Ковров, ул. Лопатина, д.46а,  Монтаж нового котла в котельной с применением автокрана;  Присоединение трубопровода воды, запорной арматуры и КИП;  Присоединение системы трубопровода дренажа и отвода конденсата к котлу;  Присоединение отвода дымоходной трубы к котлу;  Присоединение газовой горелки к котлу;  Присоединение газопровода к газовой горелке;  Подключение и настройка системы автоматики и газовой горелки;  Опрессовка котла и запуск его в работу. |

Вид закупки: закупка у единственного поставщика.

Срок подачи ценовых предложений: до 17.03.2017 г.

Источник финансирования: приносящая доход деятельность.

Исполнитель: Заместитель директора по АХЧ Гордеев Дмитрий Николаевич (8-49232-6-38-55)