МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию» планирует закупить следующие товары: хозяйственные товары согласно списку (Таблица 1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** | **Описание товара** |
| Кран | шт | 5 | Шаров., латун.15. |
| Тройник | шт | 2 | РР 63х20х63 |
| Тройник | шт | 1 | РР 25х20х25 |
| Тройник | шт | 1 | РР 25 |
| Кран | шт | 1 | РР 25 |
| Кран | шт | 1 | РР 20 |
| Угол | шт | 3 | РР 63х90 |
| Угол | шт | 9 | РР 25х90 |
| Угол | шт | 1 | РР 63х45 |
| Резьба | шт | 3 | Черн.,50 |
| Резьба | шт | 2 | Черн.,20 |
| Резьба | шт | 4 | Черн.,25 |
| Муфта | шт | 2 | Комбин. 20х1/2н.р. |
| Муфта | шт | 3 | Комбин. 63х2вн.р. |
| Муфта | шт | 1 | Комбин. 25х3/4н.р. |
| Муфта | шт | 4 | Американ.25х3/4вн.р. |
| Муфта | шт | 14 | Американ.25х3/4н.р. |
| Муфта | шт | 2 | Соединит.,32 |
| Муфта | шт | 2 | Соединит.,25 |
| Переход | шт | 1 | РР 25х20 |
| Переход | шт | 3 | РР 32х25 |
| Труба | м | 34 | РР 25 |
| Труба | м | 2 | РР 20 |
| Пробка | шт | 14 | Радиаторн., 3/4 л.,пр.. чуг. |
| Пробка | шт | 14 | Радиаторн., глух., чуг. |
| Фланец | шт | 6 | Стальн., 50 |
| Болт | шт | 30 | 12х70, оцинк. |
| Болт | шт | 10 | 10х35, оцинк. |
| Гайка | шт | 30 | М12, оцинк. |
| Гайка | шт | 10 | М10, оцинк. |

Вид закупки: закупка у единственного поставщика.

Срок подачи ценовых предложений: до 27.03.2017 г.

Источник финансирования: приносящая доход деятельность.

Исполнитель: Заместитель директора по АХЧ Гордеев Дмитрий Николаевич

(8-49232-6-38-55)